Приложение 1.

1  группа - химики

Инструкция  №1 (для группы - химики).

1.Включите нетбуки.

2.Подключите общий датчик, а к нему датчик для измерения температуры.

3.Включите программу «Цифровая лаборатория»

4.Далее нажмите Файл – создать новый объект (появился график).

5.Запиши в таблицу, какая температура в классной комнате.

6.Сделай вывод.

Порядок работы.
1. Измерьте температуру воздуха у окон и у противоположной стены.
2. Измерьте температуру воздуха на уровне парт и у пола.
3. Оценка результатов. Сравните полученные данные с нормативами, указанными в тексте.
4. Измерьте температуру у доски на уровне головы, сравните с санитарно - гигиеническими нормами.

| Температура воздуха в кабинете | Разница температур |
| --- | --- |
|  | класс | норма |
| У окна |  | +18 ºС- +24ºС |  |
| У противоположной стены |  |  |  |
| На уровне парты |  | +18 ºС- +24ºС |  |
| У пола |  |  |  |
| У доски на уровне головы |  | +18 ºС- +24ºС |  |

Выводы: Температура  (соответствует/не соответствует)  норме. Температура у доски ________ (соответствует/не соответствует), а это ведёт к быстрой утомляемости учащихся, к снижению работоспособности.

Коэффициент  аэрации – это показатель поступления свежего воздуха в помещение.

Оборудование: сантиметровая рулетка.
Порядок работы.
1. Вычислите площадь форточки или фрамуги.
2. Площадь открытых частей окна умножьте на количество окон.
3. Определите площадь пола в помещении.
4. Вычислите коэффициент аэрации по формуле:
Ka=S 1 / S2
Где Ka – коэффициент аэрации; S1- площадь форточек;                              S2- площадь пола.
Оценка результатов.  В норме коэффициент аэрации должен быть равен 1/50 или быть немного выше: Ка >   0,02.
После проведения измерений и расчётов получился следующий  результат, запишем в таблицу.

Для определения коэффициента аэрации класса определили площадь всех фрамуг и площадь пола класса. Затем рассчитали коэффициент аэрации по формуле: Ка = S всех фрамуг / S пола и данные занесли в таблицу.

| Поме- щение | Длина (м) | Ширина (м) | Площадь пола (м2) | Площадь всех фрамуг в кабинете (м²) | Фрамуги | Ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь одной (м²) | количество в кабинете |  |
| кабинет 211 |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы: Фрамуги должны функционировать в любое время года. В ходе исследования функционирования фрамуг получены следующие результаты: открываются __ штуки с площадью ___квадратных метров, что (соответствует/ не соответствует)  норме. (Норма: от 1:30 до 1:35).

Коэффициент аэрации равен ______. Это  (соответствует/не соответствует)  санитарно-эпидемиологическим нормам.