4. Приложения

### Приложение 1.

### К разделу 2.1  Методы обработки информации.

1. Как определять погрешности измерений

Выполнение лабораторных работ связано c измерением различных физических величин и последующей обработкой их резyльтатов.

Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем c помощью средств измерений.

Прямое измерение – определение значений физической величины непосредственно средствами измерения.

Косвенное измерение – определение значения физической величины по формуле, связывающей ее c другими физическими величинами, определяемыми прямыми измерениями.

Введем следующие обозначения:

A, B, C, ... – физические величины.

Апр – приближенное значение физической величины, т. e. значение, полученное путем прямых или косвенных измерений.

А – абсолютная погрешность измерения физической величины.

ε – относительная погрешность измерения физической величины, равная:

иА – абсолютная инструментальная погрешность, определяемая конструкцией прибора (погрешность средств измерения; см. табл. 1).

оА – абсолютная погрешность отсчета (получающаяся от недостаточно точного отсчета показаний средств измерения), она равна в большинстве случаев половине цены деления; при измерении времени – цене деления секундомера или часов.

Максимальная абсолютная погрешность прямых измерений складывается из абсолютной инструментальной погрешности и абсолютной погрешности отсчета при отсутствии других погрешностей:

А =∆иА +∆оА

Абсолютную погрешность измерения обычно округляют до одной значащей цифры (∆А  0,17 = 0, 2); численное значение результата измерений округляют так, чтобы его последняя цифра оказалась в том же разряде, что и цифра погрешности (А=10,332  10,3).

Результаты повторных измерений физической величины A, проведенных при одних и тех же контролируемых условиях и при использовании достаточно чувствительных и точных (с малыми погрешностями) средств измерения, отличаются друг от дрyга.

B этом случае Апр находят как среднее арифметическое значение всех измерений, а А (ее в этом случае называют случайной погрешностью) определяют методами математической статистики.

Относительная погрешность косвенных измерений определяется так, как показано в таблице 2.

Абсолютная погрешность косвенных измерений определяется по формуле А = Апр  ( выражается десятичной дробью).

2. О классе точности электроизмерительньгк приборов.

Для определения абсолютной инструментальной погрешности прибора надо знать его класс точности. Класс точности пр измерительного прибора показывает, сколько процентов составляет абсолютная инструментальная погрешность иА от всей шкалы прибора (Аmax):

пр

Класс точности указывают на шкале прибора или в его паспорте (знак % при этом не пишется). Существуют следующие классы точности электроизмерительных приборов: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4. Зная класс точности прибора (пр) и всю его шкалу (Аmax), определяют абсолютную погрешность иА измерения физической величины А этим прибором:

иА=.

Таблица 1.

Абсолютные инструментальные погрешности средств измерений

| № п/п | Средства измерений | Предел измерения | Цена деления | Абсолютная инструментальная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Линейка ученическая чертежная инструментальная (стальная) демонстрационная Лента измерительная Измерительный цилиндр Штангенциркуль Микрометр Динамометр учебный Весы учебные Секундомер Барометр-анерои Термометр лабораторный Амперметр школьный Вольтметр школьный | до 50 см до 50 см 20 см 100 см 150 см до 250 мм 150 мм 25 мм 4 Н 200 г 0-30 мин 720-780 мм рт. ст. 0-100 °С 2 A 6 B | 1 мм 1 мм 1 мм 1 см 0,5 см 1 мл 0,1 мм 0,01мм 0,1 Н - 0,2 c 1 мм рт. ст. 1 °С 0,1 A 0,2 B | ±1 мм ±0,2 мм ±0,1 мм ±0,5 см ±0,5 см ±1 мл ±0,05 мм ±0,005 мм ±0,05 Н ±0,01 г ±1 c за 30 мин ±3 мм рт. ст ±1 °С ±0,05 A ±0,15 В |

Таблица 2.

Формулы для нахождения относительной погрешности косвенных измерений.

| № п/п | Формула физической величины | Формула относительной погрешности |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | A=BCD A= A=B+C A=B |  |

### Приложение 2.

### К разделу 3 . Решение экспериментальных задач .

### 3.1 Первоначальные сведения о строении веществ.

### Цель: Определение массы и плотности веществ у тел различной геометрической формы:

### Оборудование: рычажные весы с набором гирь, измерительный цилиндр, линейка стальная, набор физических тел.

### Указания к работе.

### 1.Проведите необходимые измерения и расчеты.

### 2. Запишите значение массы и плотности вещества, из которого изготовлены тела с учетом погрешности измерений.

### 3. Результаты измерений занесите в таблицу.

### 3.2 Тепловые явления.

3.2.1. Исследование теплообмена между горячей и холодной водой.

### Цель: Определение массы холодной воды.

### Оборудование: калориметр с горячей водой, массой 150 грамм, измерительный цилиндр, термометр лабораторный, емкость с холодной водой.

### Указания к работе.

### 1. Используя данное оборудование определите массу холодной воды( теплообменом с окружающей средой пренебречь).

### 2. Запишите значение массы и температуры с учетом погрешности измерений.

### 3. Результаты измерений занесите в таблицу.

3.2.2. Определение КПД нагревателя.

Цель: Определение КПД нагревателя.

Оборудование: калориметр,  измерительный цилиндр, термометр лабораторный, емкость с холодной водой, амперметр школьный, вольтметр школьный, секундомер, соединительные провода, нагревательный элемент, ключ.

### Указания к работе.

### 1. Используя данное оборудование соберите установку для нагревания воды.

### 2. Проведите необходимые измерения.

### 3. Запишите значения измеряемых величин с учетом погрешности измерений.

### 4. Рассчитайте КПД нагревателя.

### 5.Результаты измерений и вычислений  занесите в таблицу.

3.3 Механическое движение. Скорость. Инерция.

3.3.1. Экспериментальное определение  средней скорости движения тела.

### Цель: Расчет средней скорости движения шарика на заданном участке пути .

### Оборудование: штатив лабораторный, желоб металлический, шарик, секундомер, лента измерительная. металлический цилиндр.

### Указания к работе.

### 1. Используя часы измерьте промежуток времени, за которой шарик скатывается с верхней части желоба.

2. Проведя дополнительные измерения, рассчитайте время, за которое шарик    пройдет первую половину пути.

### 3. Результаты расчетов проверьте экспериментально.

3.4 Сила. Измерение сил.

3.4.1. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.

### Цель: Определение коэффициента трения скольжения.

### Оборудование: динамометр школьный, деревянный брусок, набор грузов.

### Указания к работе.

### 1. С помощью предложенного оборудования, исследуйте зависимость силы трения скольжения между бруском и поверхностью стола от силы давления, прижимающей брусок к столу.

2. Постройте график зависимости силы трения скольжения от силы давления.

### 3. Пользуясь полученным графиком, рассчитайте коэффициент трения скольжения.

### 3.5 Электрические явления .

### 3.5.1. Измерение сопротивления проволочного резистора.

### Цель: измерить сопротивление проводника с помощью амперметра и вольтметра.

### Оборудование: источник тока, проволочный резистор, амперметр, вольтметр, реостат, ключ, соединительные провода.

### Указания к работе.

### 1. Соберите электрическую цепь по схеме:

### 2. Запишите показания приборов, с учетом погрешностей измерений.

3. Рассчитайте сопротивление проводника.

4. Установите зависимость сопротивления проводника от  измеряемых величин.

5. Постройте вольт-амперную характеристику данного проводника.

3.5.2. Демонстрация явления электромагнитной индукции и изучение его закономерностей.

Цель: установить зависимость индукционного тока от скорости изменения магнитного поля.

Оборудование: электромагнит разборный, постоянный магнит, миллиамперметр, провода соединительные.

Указания к работе.

1. Соберите  электрические цепи в соответствии с рисунками.

2.Выясните причины возникновения индукционного тока.

3.Определите, от чего зависит величина и направление индукционного тока.

4. Сформулируйте основные выводы данных экспериментов.

3.6 Оптические явления.

3.6.1. Измерение фокусного расстояния линзы.

Цель: измерить фокусное расстояние линзы и рассчитать её оптическую силу.

Оборудование: источник света (свеча), линза, экран с щелью, измерительная линейка.

Указания к работе.

1. Измерьте фокусное расстояние линзы.

2. Рассчитайте оптическую силу линзы.

3. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу, с учетом погрешностей измерений.

### Список рекомендуемой литературы

#### Литература для учителя

- Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. Ч.1 и Ч.2 \под ред. А. А Покровского\, 3-е изд., М: Просвещение, 1978.

- В.Н Ланге: «Экспериментальные задачи на смекалку». Москва. Просвещение.1976

- В. Н. Ланге: «Физические парадоксы, софизмы и занимательные задачи». Москва. Просвещение. 1967 г.

- Я.И. Перельман: «Занимательная физика. Часть №1 и №2». Домодедово. ВАП. 1994 г.

Литература для учащихся

- А. В. Перышки. Физика 8 класс. Дрофа. 2008 г.

- В.Н Ланге: «Экспериментальные задачи на смекалку». Москва. Просвещение. 1976

- Я.И. Перельман: «Занимательная физика. Часть №1 и №2». Домодедово. ВАП. 1994 г.

- CD-ROM: «Лабораторные работы по физике. Виртуальная физическая лаборатория». Дрофа.