КРОССВОРД.

Слова кроссворда располагаются по вертикали.

- Как называют специалиста, работающего в электроэнергетике.

- Электрический аппарат, служащий для ручного включения и отключения электрических цепей.

- Электроизмерительный прибор, применяемый для снятия показаний силы тока.

- Устройство, служащее для преобразования электроэнергии (существуют: понижающие, повышающие, измерительные и т.д.).

- Универсальный рабочий инструмент электромонтера.

- Устройство для преобразования механической энергии в электрическую.

- Электротехнический аппарат для включения и отключения освещения.

- Объединение электроустановок, устройств и оборудования для выработки электроэнергии (делятся: тепловые, атомные и т.д.).

- Электромонтажное изделие, предназначенное для передачи эл.энергии.

- Фазное или линейное…Единица измерения – Вольт.

| тема | 10 баллов | 20 баллов | 30 баллов | 40 баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы | Технологический процесс образования неразъемного соединения металлических деталей нагревом и заполнением зазора между ними припоем (пайка) | Устройство для передачи электроэнергии, состоящее из токопроводящих жил, изоляции, оболочек и защитных покровов (Силовой кабель) | Устройство для передачи электроэнергии, состоящее из голых шин, изоляторов, соединительных и защитных конструкций (Шинопровод) | Совокупность проводов и кабелей с относящимся к ним креплением, поддерживающими и защитными конструкциями (Электропроводка) |
| Электроизмерительные приборы | Каким электроизмерительным прибором измеряют силу тока? (амперметр) | Для чего применяют электроизмерительный прибор – вольтметр? (для измерения напряжения) | На что указывает класс точности электро-измерительного прибора? (на погрешность измерений) | Условное обозначение какого прибора изображено на схеме? (ваттметра) |
| Осветительные электроустановки | Какие виды электрического освещения существуют? (рабочее, аварийное, охранное) | Какие классы электрических источников света распространены? (лампы накаливания, газоразрядные ) | В каких осветительных установках для включения схемы применяют стартер и дроссель? (люминисцентные) | На какое напряжение: фазное или линейное производят подключение осветительных установок? (фазное – 220 Вольт) |
| Оборудование электроустановок до 1000 Вольт | Ручной неавтоматический аппарат управления, служит для отключения предварительно обесточенных цепей (рубильник) | Аппарат, предназначенный для защиты электрических цепей от токов короткого замыкания или токов перегрузки; характеризуется Iплавкой вставки (предохранитель) | Аппарат, выполняющий функции управления и защиты, пуска, остановки и реверс электродвигателя (магнитный пускатель) | Аппарат, предназначенный для автоматического отключения электрических цепей при аварийных режимах, перегрузках, снижениях напряжения (автоматический выключатель) |
| Охрана труда | Какие виды электротравм различают? Местные (ожоги, повреждения) Общие (поражение жизненно важных органов) смешанные | Средства защиты от поражения электрическим током. (основные и дополнительные электрозащитные средства) | Факторы, влияющие на исход поражения человека током путь тока в теле человека, сила тока, вид тока, время его прохождения | Какие вредные производственные факторы в электроустановках существуют? (электромагнитное поле, ионизирующие излучения, статическое электричество, шум) |

| тема | 10 баллов | 20 баллов | 30 баллов | 40 баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельные и воздушные линии электропередачи | Устройство, предназначенное для передачи электроэнергии по проводам (воздушные линии электропередач ВЛЭП) | Какие способы соединения проводов, тросов, кабелей существуют? (пайка, опрессовка, муфты, болтовое соединение) | Устройство, предназначенное для соединения, ответвления и присоединения кабелей к оборудованию (кабельная муфта) | Что называют «стрелой провеса»? (расстояние от точки подвеса до низшей точки провода) |
| Электрические машины | Виды электрических машин? (генератор, двигатель) | Электрическая машина, преобразующая эл. энергию в механическую. (двигатель) | Электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. (генератор) | Показать положение перемычек при соединении обмоток статора в треугольник. I I I |
| Трансформаторы | Виды трансформаторов. (силовые, измерительные, автотрансформаторы) | Трансформатор – это … (… электростатическое устройство для преобразования ~I одного напряжения в ~I другого напряжения) | Трансформаторы, предназначенные для преобразования токов и напряжений первичных цепей в стандартные для измерительных приборов. (измерительные) | Трансформатор, у которого часть витков первичной обмотки используется в качестве вторичной (автотрансформатор) |
| Энергетическая система | Промышленное предприятие, вырабатывающее электроэнергию (Электрическая станция) | Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электроэнергии (Электрическая подстанция) | Электрическая часть электроустановки, получающая электроэнергию от источника и преобразующая её в механическую, тепловую, световую (Приемник электроэнергии) | Совокупность электрических станций, линий электропередач, подстанций, тепловых сетей и приемников электроэнергии (Энергетическая система) |
| Охрана труда | Последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему от воздействия эл. тока. (освобождение от действия тока, оценить состояние пострадавшего, оказание первой доврачебной помощи) | Преднамеренное соединение нетоковедущих частей с заземляющим устройством. (защитное заземление) | Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках. (организационные и технические мероприятия) | В чем заключается поражающее действие напряжение шага на человека и способы освобождения от его воздействия? (разность потенциалов м/у точками соприкосновения ног с землей; удаление от места «гусиным шагом») |