## Slide 1: Построение векторной диаграммы

## Slide 2: i(t) = Im sin(ωt – ψi)
2

## Slide 3: Графоаналитический способ

## Slide 4: Активное сопротивление

## Slide 5: Виды реактивных сопротивлений

## Slide 6: ϕ = arctg((XL - XC) / R)

## Slide 7: Трёхфазная система ЭДС

## Slide 8: Соединение звездой

## Slide 9
Ia = 22 A ; ϕa = 90o
Ib = 22 A ; ϕ b = - 37o
Ic = 44 A ; ϕ c = 0o
Ua = Ub = Uc = 220 B
Mi=10 A/см
Mu=22 B/см

## Slide 10
Ua Ub Uc
Lua = Lub = Luc =

## Slide 12
LIa =
LIb =
LIc =

## Slide 17
I0 = Ia + Ib + Ic
I0 = LI0 * Mi
I0 = 2,2*10 = 22 A
.
.
.
.