Приложение III

Экономия  в системе ЖКХ.

Альтернативы энергосбережению нет- это поняли уже все. Каждый вложенный в энергосбережение рубль, приносит ощутимую отдачу средств.

- Внедрение частотных преобразователей на технологическом оборудовании котельных и насосных станций дает экономию электроэнергии 30-50 %.

- Установка в котельных котлов для сжигания твердого топлива в высокотемпературном циркулирующем кипящем слое, защита котельного оборудования и тепловых сетей от накипи и коррозии позволяют значительно повысить к.п.д. системы, позволяет закрывать  морально и физически устаревшие кочегарки, уменьшает расход топлива за счет более полного сжигания угля, улучшает экологию.

- Два новых котла, созданных учеными, установленных в Кемеровском районе уже дали экономию 40 % по сравнению со старыми котлами.

- Внедряются средства борьбы с накипеобразованием. В настоящее время антинакипными устройствами в Кузбассе оснащено  пока 280 котлов из 1303 котельных.

- Используются новые высокоэффективные теплоизоляционные материалы, что позволяет значительно снизить тепловые потери.

- В результате плохого контакта электрических проводов, электроэнергия преобразуется в тепло, что ведет к большим потерям электричества. Внедряются приборы, позволяющие определять места нагрева провода.