ПРОТОКОЛ № 2З

Аккредитованная  лаборатория

Ветеринарно-санитарной экспертизы на

Центральном рынке г.Пермь,ул.Пушкина,104.

Т.246-22-32 Наименование образна:    МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ
 Проба продукта :       50г 
Ф.И.О.заказчика:   Профессиональный лицей № 75

Адрес заказчика: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМСКИЙ Р-Н, БЕРШЕТЬ
 НД.на соответствие которой проводится испытание:    ГОСТ 19792-01

| Результат испытания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование | Норма | НД на метод | Результат | Характеристика |
| образца | показателя | поНД | Испытания | Испытания | Погрешности |
| МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ - | Влажность | До 21% | ГОСТ 19792-01 | 17,6 % | +(-) 0.71% |
|  | Диастазное число | Не менее 7ед. Готе | ГОСТ 19792-01 | 32,3 ед. Готе | +(-) 2.3 ед. Готе |
|  | Натуральные инвертированные сахара | Не менее 82% | ГОСТ 19792-01 | 84,6 % | +(-) 0.71% |
|  | Искусственные инвертированные сахара (сахароза) | Не более 6% | ГОСТ 19792-01 | 2,9 % | +(-)0.71% |
|  | Кислотность | От 1 до 4 | ГОСТ 19792-01 | 1,5 куб. см | +(-) 0.7 куб.см |
|  |  | куб.см |  | NaOH в 100г | NaOH в 100г |
|  |  | NaOH в 100г мёда |  | мёда | мёда |
|  | Оксиметил- Фурфурол | Отрицательно | ГОСТ 19792-01 | Не обнаружено |
|  | Падь | Отрицательно | ГОСТ 19792-01 | Не обнаружено |