Приложение №3

Опорная таблица по теме «Структура кабеля»

| № | Структура кабеля | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сердечник | Сталь, медь, биметалл |
| 2 | Изоляция | Кабельная бумага, пластик, резина, пористая бумажная масса. |
| 3 | Экран | Алюминиевая, медная, алюмополиэтиленовая ленты |
| 4 | Оболочка | Металл (алюминий, свинец, сталь), пластмасса, резина, полиэтилен |
| 5 | Подушка | Битум, ленты пластиката, пропитанная кабельная бумага, пропитанная кабельная пряжа, стекловой или полиэтиленовый шланг. |
| 6 | Броня | Тип Б – из стальных или стальных оцинкованных лент; Тип П – из оцинкованных стальных плоских проволок; Тип К – из оцинкованных стальных круглых проволок; Броня может быть покрыта противокоррозийным лаком |
| 7 | Наружное покрытие | Битум, пропитанная стекловолоконная пряжа, поливинилхлоридные, полиэтиленовые или полиамидные ленты; полиэтиленовые или поливинилхлоридные шланги. |

4    5    6        7

1      2    3