Приложение 3. Описание опыта на минилаборатории NOVA 5000

В этом эксперименте мы контролируем изменение pH молока, находящегося в термосе в течение 30 часов.

Оборудование:

- Термос емкостью 1 литр (с пробкой, позволяющей хорошо загерметизировать провод pH-метра).

- pH-метра

- соединительные провода для датчиков

- Trilink

- КПК или ПК

Монтаж экспериментальной установки.

- Смонтируем оборудование

- Присоединяем датчики

- Включаем Trilink

- Запускаем программу MultiLab

- В программе MultiLab устанавливаем параметры измерений, используя настройки

Порядок проведения эксперимента

- Нагреть 750 мл молока и остудить до комнатной температуры

- Залить молоко в термос

- Погрузить в молоко электрод датчика pH-метра и закрыть термос крышкой

- Начинаем регистрировать данные. Показания отображаются на экране в виде графика

- Через 30 часов останавливаем регистрацию.

- Анализируем полученные результаты