СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАНЯТИЯ

| Организационный момент | Вводный инструктаж | Текущий инструктаж | Заключительный инструктаж |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подведение итогов | Домашнее задание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ НА ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ЗАНЯТИЯ, МИНУТ |
| 5 | 45 | 300 | 8 | 2 |
| МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ НА ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ЗАНЯТИЯ |
| Приветствие обучающихся Проверить посещаемость Проверить внешний вид (наличие спецодежды). | Опрос по изученному материалу Объяснение нового материала с использованием слайд-шоу «Фотоэлектрический колориметр КФК-2» 1.Инструментальные методы анализа. 2. Абсорбционный спектральный анализ. Теоретические основы метода 3.Назначение и работа фотоэлектроколориметра -Схема оптическая принципиальная -Внешний вид колориметра КФК-2 -Порядок измерений на фотоэлектроколориметре КФК-2 | Учебно-тренировочные упражнения по формированию навыков и приемов работы на КФК. Группа разбивается на 2 бригады. Решение производственной задачи (видеосюжет). Выдается задание: определить содержание иона аммония в пробе сточной воды Учащиеся проводят фотометрические измерения и расчет иона аммония в анализируемой пробе. Целевые обходы рабочих мест Проверка соблюдения требований | Приветствие обучающихся Проверить посещаемость Проверить внешний вид (наличие спецодежды). | Опрос по изученному материалу Объяснение нового материала с использованием слайд-шоу «Фотоэлектрический колориметр КФК-2» 1.Инструментальные методы анализа. 2. Абсорбционный спектральный анализ. Теоретические основы метода 3.Назначение и работа фотоэлектроколориметра -Схема оптическая принципиальная -Внешний вид колориметра КФК-2 -Порядок измерений на фотоэлектроколориметре КФК-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 4.Указания мер безопасности 5.Методика выполнения анализа «Определение ионов аммония» 6.Проверка усвоения учащимися материала (аналитический диктант) | безопасности труда при работе с электроприбором КФК-2, химическими реактивами, стеклянной посудой. Проверка правильности трудовых приемов обучающихся при работе с химической посудой, кюветами, прибором КФК-2 Проверка правильности и точности расчета по градуировочному графику. Соблюдение технических условий, ведение самоконтроля. |  | 4.Указания мер безопасности 5.Методика выполнения анализа «Определение ионов аммония 6.Проверка усвоения учащимися материала (аналитический диктант) |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |
| Журнал учета производственного обучения План урока производственного обучения | Презентация «Фотоэлектрический колориметр КФК-2» Аналитический диктант | Методика ЗАО «Каучук» «Определение иона аммония в сточных водах» Инструкционно-аналитическая карта Видеосюжет проблемной ситуации | Таблица: Оценочный лист профессиональной подготовленности обучающихся |