Таблица 3

Микробиологические исследования поверхностных вод (вблизи впадения сточных вод) о.Утиное

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измере ния | Результаты исследова ний | нормативы | НД на методы исследова ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | 454 КОЕ | Не более 500 КОЕ | МУК 4.2.1884-04 |
| 2 | Термотолерантные бактерии | Число бактерий в 100 мл | 454 КОЕ | Не более 100 КОЕ | МУК 4.2.1884-04 |
| 3 | Коли-фаги | Бляшкообразующие единицы в 100 мл | Не обнаружены | Не более 10 БОЕ | МУК 4.2.1884-04 |
| 4 | Патогенные микроорганиз мы | КОЕ | Не обнаружены |  |  |