Техника безопасности:

- При сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без видимых повреждений изоляции, избегать пересечений проводов, источник света подключать в последнюю очередь.

- Собранную электрическую схему включать под напряжением только после проверки ее преподавателем или лаборантом.

- Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам электрической цепи, не производить переключений в цепях до отключения источника тока.

- Наличие напряжения в электрической цепи проверять только приборами.

- Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов.

- Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства и приборы.

- При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, появлении искрения, запаха горелой изоляции и т.д.  немедленно отключить источник электропитания и сообщить об этом преподавателю.