## Slide 1
Сопротивление в цепи переменного тока
Активное
Реактивное
Ёмкостное
Индуктивное

## Slide 2
Активное сопротивление
~ u
Пусть напряжение в цепи меняется по закону:
R
Сопротивление R называют активным, потому что оно поглощает всю энергию, превращая ее в тепло.
u – мгновенное значение напряжения
i – мгновенное значение силы тока
u = Umcos ωt , тогда
I= = Imcos ωt

## Slide 3
I совпадает по фазе с U
ί,u
t

## Slide 4
+
+
+
+
Мощность в цепи при активном сопротивлении
T
T
T
T
P,вт
t,с

## Slide 5
Ёмкостное сопротивление
~ u
С
Если цепь содержит конденсатор, то сопротивление такой цепи называют ёмкостным.
u = Umcos ωt
i = Imcos (ωt + π/2)
Xc = 1/ωC

## Slide 6
I опережает U на
ί,u
t

## Slide 7
T
T
T
T
P,вт
t,с
+
+
-
-

## Slide 8
Индуктивное сопротивление
~ u
L
Если цепь содержит катушку, то сопротивление такой цепи называют индуктивным.
u = Umcos ωt
XL = ωL
i = Imcos (ωt − π/2)

## Slide 9
U опережает I на
ί,u
t

## Slide 10
T
T
T
T
P,вт
t,с
+
+
-
-

## Slide 11
Сопротивление, которое в целом за период энергии не потребляет – называется РЕАКТИВНЫМ