## Slide 1: Условия возгорания и меры по предупреждению пожаров

## Slide 2: Возникновение пожара
Условия возгорания
Горючие вещества и материалы
Источник зажигания — открытый огонь, химическая реакция, электрический ток.
Наличие окислителя, например кислорода воздуха

## Slide 3: Предотвращение пожара
Использование огнестойких пропиток, красок и материалов
Изолирование электропроводки, использование предохранителей и устройств защитного отключения (УЗО)
Системы пожарной сигнализации

## Slide 4: Тушение пожара
Охлаждение: вода
Изоляция (прекращение доступа кислорода): пена, песок, грунт
Разбавление (уменьшение концентрации кислорода): углекислый газ, азот, водяной пар
Химическое торможение реакции горения: фреоны
Взрыв (создание разрежения)
Способы тушения и применяемые вещества и материалы