Приложение 2

Измерение поверхностного натяжения воды методом поднятия жидкости в капилляре.

Оборудование: сосуд с  водой, капилляры (медицинские для забора крови), термометр.

Порядок выполнения работы

1. Возьмите стакан с водой комнатной температуры (20 °С), опустите в него капилляр и измерьте высоту h подъёма жидкости в нём. Занесите данные в таблицу.

2.  Налейте в стакан воду, нагретую до 70 °С, опустите в неё термометр и капилляр. Измерьте высоту подъёма воды в капилляре. Занесите данные в таблицу.

3. Остужая воду до 20 °С, измеряйте высоту столба жидкости в капилляре при нескольких промежуточных температурах: 70 °С, 50 °С, 30 °С.  Заносите данные в таблицу.

5. С использованием табличных данных по плотности  воды при температурах измерения рассчитайте по результатам эксперимента коэффициент поверхностного натяжения воды. Диаметр капилляра считайте (1  0,1) мм. Заполните таблицу.

| D, 10-3м | t, ºC |  | ρ, кгм3 | h, 10-3м |  | Ϭ, мНм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  | 998,2 |  |  |  |
| 1 | 30 |  | 995,64 |  |  |  |
| 1 | 50 |  | 988,04 |  |  |  |
| 1 |  | 70 | 977,78 |  |  |  |

6. Постройте графики зависимости h (t°), ρ (t°) и   Ϭ (t°). Убедитесь, что высота подъёма воды в капилляре, её плотность и коэффициент поверхностного натяжения линейно зависят от температуры.

7. Постройте график  Ϭ (ρ) и убедитесь, что коэффициент поверхностного натяжения воды линейно зависит от её плотности.

Примечание. Расчёт коэффициента поверхностного натяжения:   Ϭ = h ρ g r/2.